## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 11.05.2016 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Советская д. 41
| Год постройки: |  | 1972 | % износа: | 29
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 56
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 2607 | кирпичные, состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 1004.6 | кирпичные, удовлетворительное состояние
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 48 | удовлетворительное состояние
Цоколь | м |  | высота - 0,3 м; выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора, неудовлетворительное состояние | требуется частичный ремонт, окраска
Входные площадки | шт. | 4 | бетон, удовлетворительное состояние
Козырьки | шт. | 4 | в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются протечки в месте премыкания козырька к стене | устройство козырька, | 4шт. | 2016
Крыльца | м2 |  | отсутствуют
Тамбур | м2 | 22.38 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1196.46 | двухскатная, покрытие - профнастил, удовлетворительное состояние
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | присутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 4 | деревянные, обшиты металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 957.2 | сборные ж/б, трещины в швах плит, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 3828.7 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 957.2 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 353.5 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные, деревянные, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 16 | ПВХ, удовлетворительное состояние,отсуствуют сливы | устройство слив | 16 шт.
Наружные двери | шт. | 4 | металлические, удовлетворительное состояние | требуется покраска | 1шт.
Внутренние двери | шт. | 4 | деревянные, удовлетворительное состояние
11. Лестницы
Марши | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 4 | деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 172.12 | состояние удовлетворительное | требуется частичный ремонт
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м2 | 630.1 | асфальт, состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 185 | состояние удовлетворительное
Вентили | шт. | 56 | исправны
Задвижки | шт. | 6 | исправны
Радиаторы | шт. | 8 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт. | 1 | СПТ-941, исправны
16. Горячее водоснабжение |  |  | от газовых колонок
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 244.04 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 351.4 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 112 | состояние неудовлетвоительное, запах канализации в подъездах
20. Дымоходы | шт. | 56 | состояние удовлетвоительное
21. Оголовки | шт. | 12 | состояние удовлетворительное | необходим ремонт оголовка | 1 шт.
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 56 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  |  | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60%
Подъездное освещение | шт. | 24 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | Светильники н.о. РКУ. АУ. ТО-2 кол. 1 шт.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 4 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 16 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инжекнер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.