## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 22.09.2018г.
ООО "Движение"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.11
| Год постройки: |  | 1979 | % износа: | 20
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 68
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И.,инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Сенюк А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 2329.8 | состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 724.4 | состояние удовлетворительное | заделать шахты после работ ВДИС
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет |  |  | июль 2018г. | Доски объявлений (1,2,3,4 подъезды)
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 56 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 130.3 | выполнен из бетонных блоков, в удовлетворительном состоянии |  | 4 м2 | август 2018г. | Ремонт цоколя (3 под)
Входные площадки | шт. | 4 | состояние удовлетворительное |  | 5,5 м2 | июл.2017г. | Ремонт входных площадок (II и III под.)
Козырьки | шт. | 4 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное
Крыльца и подходы к ним | м2 | 24 | состояние удовлетворительное |  | 2,4 м2 | нояб.2017г. | Выполнено устройство крылеца и ступеней под. №3. Выполнен деревянный настил под.№4. Заделана дыра под дверью под.№ 1.
Тамбур | м2 | 35.7 | состояние удовлетворительное | заизолировать трубопровод
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1017.06 | шифер, состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п. |  | нет
Слуховые окна | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянный, отделан металлическим листом | 1 под, открыт
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 78.92 | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 813.65 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное | следы затопления 0,2 м2 |  | дек.2017г. | Выполнен ремонт потолочного перекрытия под.№4
Междуэтажные | м2 | 3254.6 | состояние удовлетворительное, ж/б | следы затопления 0,7 м2
Надподвальные | м2 | 813.65 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 299.8 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 | 2330 | кирпичные, состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 20 | ПВХ, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 4 | металлические, состояние удовлетворительное | требуется покраска
Внутренние двери | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 36 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 36 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 159.1 | металлические, состояние удовлетворительное,
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | деревянные, состояние удовлетворительное | 3под. нет запорного устройства
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 149.42 | выполнена из бетона, состояние неудовлетворительное |  | 65м2 |  | Требуется ямочный ремонт отмостки.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Нефтяников 3
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственные и детские площадки присутствуют, в неудовлетворительном состоянии |  |  | окт.2017г. | Установка скамейки подъезда №2.
Проезды | м2 | 497.8 | состояние неудовлетворительное |  | 307,2 м2 |  | Требуется ямочный ремонт дворового проезда.
Территории с травяным покрытием | м2 | 864.1 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1797 | исправны
Вентили | шт. | 86 | исправны
Задвижки | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Радиаторы | шт. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
Краны | шт. | 122 | исправны
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
Трубопроводы | м | 1622 | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. | 3 | исправны
Вентили | шт. | 210 | исправны
17. Водопровод
Трубопроводы | м | 969 | состояние удовлетворительное
Вентили | шт.
Задвижки | шт.
18. Канализация
Трубопровод | м | 694 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 136 | состояние удовлетворительное |  |  | 29.06.2018г
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 68 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 24 | светодиодные светильники "Персей"
Уличное освещение подъездов | шт. |  | отсутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. | 4 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 4 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 20 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Яковлева Ю.А.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.