## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 20.05.2017г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию ул.Октябрьская, д.49
|  | Год постройки: | 1989 | % износа: | 5
|  | Материал стен: | кирпич | Кол-во этажей: | 3
|  | Наличие подвалов: | 1 | Кол-во квартир: | 26
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецая А.О., инженер ПТО Шок Е.И.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и прчины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 1080 | кирпичные, состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 461.2 | состояние удовлетворительное
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы | шт. | 45 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 125 | высота составляет 50 см, выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора |  |  |  | Необходим частичный ремонт.
Входные площадки | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом
Крыльца | м2 |  | отсутствуют
Тамбур | м2 | 17.6 | состояние удовлетворительное |  |  |  | Требуется ремонт 1,2,3п.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | состояние удовлетворительное
Кровля | м2 | 923.1 | покрытие – шифер, состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, обиты металлическим листом, состояние удовлетворительное
Количество фановых труб | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 71.63
Дата очередной и огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 738.5 | состояние удовлетворительное, ж/б
Междуэтажные | м2 | 1477 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 738.5 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 164.7
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 6 | двойные створные
Наружные двери | шт. | 3 | металлические
Внутренние двери | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 15 | ж/б, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 15 | ж/б, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 3 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 99.12 | ширина 1 м; выполнена из бетона | частичное разрушение | 18 м2 | 2017г. | Необходим частичный ремонт.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Октябрьская 53
Хоз. и детская площадка | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Проезды | м2 | 510.8 | состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2 | 252 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 801.7 | исправны
Вентили | шт. | 3 | исправны
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Радиаторы | шт. |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | исправны | монтаж тепловычислителя, требуется наладка | 2 шт. | сен.2017г. | Подключение общедомовых приборов учета ГВС и с/о.
16. Горячее водоснабжение |  |  | состояние удовлетворительное
Трубопровод | м | 463.5
Задвижек | шт. | 2
Вентилей | шт. | 97
Кранов | шт. | 3
17. Водопровод
Вентили | шт. |  | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. |  | состояние удовлетворительное
Трубопровод | м | 294.8 | состояние удовлетворительное
Кранов | шт. |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 283.6
19. Вентиляция | шт. | 72 | состояние удовлетворительное |  |  | 12.05.2017г.
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 26 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 12 | СА-7008 ПЕРСЕЙ""
Уличное освещение подъездов | шт. | 3 | СДС.н.о. LL-ДБУ-01-95 АУ ФБ-5М-1шт.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | исправны
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.