## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 14.04.2015г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
Общие сведения по зданию Мира д. 5
| Год постройки: |  | 2000 | % износа:
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 45
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Артеева Т.С., инженер ПТО Кочанова И.Л., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Чистяков В.В.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | бетонные, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 2170 | кирпичные, удовлетворительное состояние | 2п. - частичное разрушение кладки стены с наружной стороны |  |  | ремонт кирпичной кладки
Внутренние | м2 | 767.3 | кирпичные, удовлетворительное состояние
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м
Лоджии | шт. | 75 | удовлетворительное состояние
Цоколь | м | 150 | высота - 0,3 м; выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора | растрескивание штукатурного слоя цоколя | 0,6 м2 |  | Оштукатуривание цоколя.
Входные площадки | шт. |  | отсутствуют
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, сверху обиты железом, удовлетворительное состояние |  |  |  | Требуется выполнить наращивание козырьков.
Крыльца | м2 | 24.8 | бетонные, неудовлетворительное состояние | разрушение бетона крылец | 12,3 м2 |  | Выполнено бетонирование крылец в III кв. 2014г.
Тамбур | м2 | 3*3,25 | удовлетворительное состояние
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | ж/б плиты, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 965.8 | четырехскатная, покрытие - шифер, удовлетворительное состояние
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | состояние удовлетворительное
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 3 | металлические, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м3 | 74.95
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 772.64 | ж/б плиты, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 772.64 | ж/б плиты, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 772.64 | ж/б плиты, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 237.6 | покрытие - керамическая плитка на цементном растворе, состояние удовлетворительное | наблюдается частичное отслоение плитки на междуэтажных площадках |  |  | ремонт плиточного покрытия площадок.
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 12 | деревянные, удовлетворительное состояние
Наружные двери | шт. | 3 | металлические, удовлетворительное состояние, в 1под. не работает доводчик
Внутренние двери | шт. | 3 | деревянные, удовлетворительное состояние
11. Лестницы
Марши | шт. | 27 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 27 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 3 | деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 143.05 | бетон, удовлетворительное состояние
Контейнерная площадка | шт.
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м | 1080.1 | удовлетворительное состояние
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отоплеие
Трубопроводы | м |  | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. | 2 | исправны
Радиаторы | ед. | 6 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт.
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. | 2 | исправны
Трубопровод | шт. |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 90 | состояние удовлетворительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 45 | удовлетворительное состояние
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  |  | нет
Подъездное освещение | шт. | 18 | светодиодные светильники Персей
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | присутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
Исправность и наличие патронов | шт.
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 15 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Кочанова И.Л.
Инженер ПТО |  |  | Артеева Т.С.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Чистяков В.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.