## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 19.05.2017 г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.10
| Год постройки: |  | 1990 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 99
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., инженер ПТО Шок Е.И.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, трещины
2. Стены
Наружные | м2 | 4027 | состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 728 | состояние неудовлетворительное | отслоение окрасочного и штукатурного слоя | 145,6 м2 | 05.2016г. | Выполнен косметический ремонт подъезда № 5. Требуется косметический ремонт подъездов №1-№4
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м |  | состояние удовлетворительное | требуется герметизация межпанельных швов | 10 м
Балконы | шт. | 80 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 268 | состояние удовлетворительное
Входные площадки | шт. | 5 | состояние удовлетворительное | требуется ремонт 3п.
Козырьки | шт. | 5 | бетонные, рулонное покрытие, состояние удовлетворительное | требуется частичный ремонт над 4п.
Крыльца | шт. | 8 | бетонные, удовлетворительное состояние | требуется ремонт 3п.
Тамбур | м2 | 36 | 5 под.- отходит от зд., трещины по швам между панелями, состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1820.45 | состояние удовлетворительное |  | 70 м2 | сен.2016г. | Выполнен ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия
Парапеты и решетки | м.п. |  | нет
Слуховые окна | шт.
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 5 | деревянный, обит металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 |  | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1583 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 6332 | состояние удовлетворительное, деревянные
Надподвальные | м2 | 1583 | состояние удовлетворительное, деревянные
8. Полы
Цементные | м2 | 881.2 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные, состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 20 | деревянные,состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 5 | металлические, состояние удовлетворительное, | проступает ржавчина |  |  | Требуется покраска входных дверей.
Внутренние двери | шт. | 5 | деревянные,состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 45 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 45 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 159.1 | металлические, состояние удовлетворительное,
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 5 | бетонные, расскрошена площадка, щели в бетоне
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 218.16 | ширина 0,8м выполнена из бетона, наблюдается частичное разрушене отмостки | растрескивание по периметру | 20 м2 |  | Ямочнй ремонт отдельных участков отмостки.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Строительная 11
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м2 | 1971.4 | состояние удовлетворительное
Территирии с травяным покрытием | м2 | 313.6 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1745.9 | исправны
Вентили | шт. | 67 | исправны
Задвижки | шт. | 12 | исправны
Радиаторы | шт. | 10 | исправны
Теплоизоляция | м |  | состояние удовлетворительное
Кранов | шт. | 384 | исправны
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт. | 1 | СПТ-941
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
задвижек | шт. | 2 | исправны
вентилей | шт. | 411 | исправны
17. Водопровод
Вентили | шт.
Задвижки | шт.
Трубопровод | шт.
18. Канализация
Трубопровод | м | 408.6 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 198 | состояние удовлетворительное |  |  | 30.01.2017г.
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 27 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 99 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка
«Заход/Выход»
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 55 | СА-7008 "Персей"
Уличное освещение подъездов | шт. | 5 | управление н.о. ФР-7-1шт.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 12 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 66 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 25 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.