## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 24.09.2016г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.9
| Год постройки: |  | 1978 | % износа: | 20
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 3
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 36
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., иненер ПТО Шок Е.И.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, неравномерная осадка фундамента
2. Стены
Наружные | м2 | 1540 | кирпичные, осадка, выветривание швов
Внутренние | м2 | 376.62 | состояние неудовлетворительное |  | 376.62 | окт.2016г. | Косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 24 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 141.8 | выполнен из бетонных блоков, в удовлетворительном состоянии |  |  |  | Требуется частичный ремонт, покраска цоколя.
Входные площадки | шт. | 3 | состояние удовлетворительное |  | 21 м2 | 2016-2017г.г. | Необходим ремонт 3п.
Козырьки | шт. | 3 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом
Крыльца | м2 | 65.25 | нет
Тамбур | м2 | 16.8 | состояние удовлетворительное |  | 16.8 | окт.2016г. | Косметический ремонт тамбуров.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1069.63 | шифер, состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 1 | деревянный,обит металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 83 | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 855.7 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1711.4 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 855.7 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 162.7 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 | 1540 | кирпичные, состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 6 | ПВХ, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 3 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 3 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 15 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное |  |  |  | Требуется ремонт лестничного марша 1п.
Площадки | шт. | 15 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 59.4 | металлические, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 167.7 | состояние неудовлетворительное |  |  |  | Требуется ремонт.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Нефтяников 3
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственная площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии, детская площадка отсутствует
Проезды | м2 | 363.8 | состояние удовлетворительное
Территирии с травяным покрытием | м2 | 426.8
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 126.5 | исправны
Вентили | шт. | 9 | исправны
Задвижки | шт. | 3 | исправны
Радиаторы | шт. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | отсутствует
Задвижки | шт. | нет
Вентили | шт. | 63 | состояние удовлетворительное
Краны | шт. | 2
17. Водопровод
Вентили | шт.
Задвижки | шт.
Трубопровод | м | 293.6 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 325
19. Вентиляция | шт. | 72 | состояние удовлетворительное |  |  | 10.08.2016г.
20. Дымоходы | шт. | 36 | состояние удовлетворительное |  |  | 10.08.2016г.
21. Оголовки | шт. | 9 | состояние удовлетворительное |  | 1 шт. |  | Требуется ремонт оголовков с оштукатуриванием поверхности.
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 36 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60%
Подъездное освещение | шт. | 12 | светодиодные светильники
Уличное освещение подъездов | шт. | 1 | светильник тип: РКУ-250
Исправность и наличие выключателей | шт. | 3 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 3 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.