## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 22.09.2018г.
ООО "Движение"
организация
Общие сведения по зданию ул.Строительная, д.9
| Год постройки: |  | 1991 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 40
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И., инженер ПТО Яковлева Ю.А.,
инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В., мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений Сенюк А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 1990 | панели, трещины без изменений | заделано пеной |  | 2018г.
Внутренние | м2 |  | неудовлетворительное состояние | растрескивание окрасочного слоя стен |  |  | Косметический ремонт подъездов.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | отсутствует
Стыки панелей | м |  | удовлетворительное состояние
Балконы | шт. | 32 | удовлетворительное состояние
Цоколь | м | 125.5 | высота - 1,2м; выполнен из бетонных блоков.
Входные площадки | шт. | 2 | асфальт, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 2 | бетон, рулонное покрытие, состояние удовлетворительное, нужны сливы
Крыльца и подходы к ним | м2 | 16.4 | состояние удовлетворительное
Тамбур | м2 | 15 | состояние удовлетворительное | растрескивание краски и штукатурки |  |  | Требуется косметический ремонт тамбуров.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | есть
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 757.16 | покрытие – гидроизол, удовлетворительное состояние |  | 530 м2 | июль 2018г. | Ремонт рулонной кровли
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, отделанные металлическим листом | под.№2 нет проушины
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м3
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 605.73 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное | следы затопления 1м2
Междуэтажные | м2 | 2422.9 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 605.73 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 339.5 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолитовые, трещины
10. Окна и двери
Окна | шт. | 8 | деревянные, удовлетворительное состояние | отслоение окрасочного слоя, 5 этаж гниет рама |  |  | Покраска оконных рам.
Наружные двери | шт. | 2 | металлические, состояние удовлетворительное |  | 2 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 2 | деревянные, состояние удовлетворительное | истирание окрасочного слоя
11. Лестницы
Марши | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 2 | состояние удовлетворительное | под.№2 нет проушин
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 118.3 | состояние удовлетворительное | изломы |  |  | Частичный ремонт отмостки.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Строительная 11
Хоз. и детская площадка | щт.
Проезды | м2 | 1255 | асфальт, состояние неудовлетворительное | выбоины | 444 м2 |  | Требуется ямочный ремонт.
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 78.87 | состояние удовлетворительное
Вентили | шт. | 28 | исправны
Задвижки | шт. | 5 | исправны
Радиаторы | шт. | 4 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
Трубопроводы | м |  | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. |  | исправны
Вентили | шт. |  | исправны
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м | 115.4 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 170.3 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 80 | состояние удовлетворительное |  |  | 06.08.2018г
20. Оголовки | шт. | 6
21. Абонентские почтовые ящики | шт. | 40 | состояние удовлетворительное
22. Электрооборудование
Сборка |  |  | отсутствует
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 22 | светодиодные свеильники
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | РКУ-250
Исправность и наличие выключателей | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 22 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует |  | 25 м | апр.2018г | Смена отдельных участков наружной проводки
Электрощиты | шт. | 10 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Яковлева Ю.А.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений |  |  | Сенюк А.В.