## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2017г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.6
| Год постройки: |  | 1982 | % износа: | 11
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 119
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., инженер ПТО Шок Е.И.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, в удовлетворительном состоянии
2. Стены
Наружные | м2 | 3960 | панели |  | 3 м | нояб.2016г. | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
Внутренние | м2 | 1667.6 | состояние удовлетворительное
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м |  | общее состояние удовлетворительное |  |  |  | Требуется герметизация швов.
Балконы | шт. | 90 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 232.8 | выполнен из бетонных блоков, в удовлетворительном состоянии |  |  |  | Требуется обмазочная гидроизоляция.
Входные площадки | шт. | 8 | в удовлетворительном состоянии
Козырьки | шт. | 8 | бетонные, обиты оцинкованным железом, в удовлетворительном состоянии | разрыв закладных деталей в 4 под. |  |  | Требуется ремонт козырька 4 под.
Крыльца и подходы к ним | м2 | 108 | бетонные, просадка бетонных ступеней |  | 8 м² | 2016г. | Ремонт крыльца под.№6.
Тамбур | м2 | 53.6 | состояние удовлетворительное
Свесы | м | 281.8
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1852.59 | рулонная, покрытие-гидростеклоизол, в удовлетворительном состоянии |  | 30 м² | июл.2017г. | Выполнено: ремонт кровли; Герметизация мест примыкания мягкой кровли к фановой трубе - 0,2 м2
Парапеты и решетки | м.п. | 281.8
Слуховые окна | шт.
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, обиты металлическим листом
Количество фановых труб | шт. | 16 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1610.95 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 6443.8 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 1610.95 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 804.1 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2
10. Окна и двери
Окна | шт. | 32 | пластиковые
Наружные двери | шт. | 8 | металлические, состояние удовлетворительное |  | 8 шт. | июл.2017г. | Выполнена покраска дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 8 | состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 72 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 72 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 305.28 | металлические, состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | металлическая, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 295.8 | состояние неудовлетворительное | растрескивание, прорастание травы | 116,4 м2 |  | Требуется ремонт.
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственная площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии, детская площадка присутствует, в неудовлетворительном состоянии |  |  |  | Требуется ремонт.
Проезды | м2 | 807.3 | Состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 307.6 | исправны
Вентили | шт. | 40 | исправны
Задвижки | шт. | 20 | исправны
Радиаторы | шт. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное, частично отстутсвует
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение
Трубопроводы | м | 450 | исправны
Вентили | шт. | 669
Задвижки |  | - | исправны
Радиаторы |  |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | в удовлетворительном состоянии, частично отсутствует
17. Водопровод
Вентили | шт. |  | состояние удовлетворительное,
Задвижки | шт. |  | состояние удовлетворительное,
Трубопровод | м | 450 | в удовлетворительном состоянии
18. Канализация
Трубопровод | м | 664 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 238 | состояние удовлетворительное |  |  | 30.06.2017г.
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 24 | состояние удовлетворительное |  | 2 шт | июн.2016г. | Выполнено: ремонт 2-х оголовков.
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 119 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 2
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 40 | в исправном состоянии
Уличное освещение подъездов | шт. | 4 | Светильники РКУ
Исправность и наличие выключателей | шт. | 8 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 8 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 40 | состояние удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.