## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2017г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию ул.Октябрьская, д.53
|  | Год постройки: | 1994 | % износа: | -
|  | Материал стен: | кирпич | Кол-во этажей: | 5
|  | Наличие подвалов: | техподполье | Кол-во квартир: | 40
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Глужецкая А.О., инженер ПТО Шок Е.И,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и прчины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 1840 | кирпичные, состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 549 | состояние удовлетворительное
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы- (лоджии) | шт. | 50 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 81.7 | высота составляет 50 см, выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора
Входные площадки | шт. | 2 | асфальтированные, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 2 | бетонные, обиты оцинкованным железом
Крыльца | м2 |  | отсутствуют
Тамбуры | м2 | 35.1 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | состояние удовлетворительное
Кровля | м2 | 838.87 | покрытие – шифер, состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п. |  | отсутствуют
Слуховые окна | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, обиты металлическим листом, состояние удовлетворительное
Количество фановых труб | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 65.1
Дата очередной и огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 671.1 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 2684.4 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 671.1 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 188.9 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 4 | двойные створные, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 2 | состояние удовлетворительное |  | 2 шт. | авг.2017г. | Выполнена покраска наружных дверей подъездов.
Внутренние двери | шт. | 2 | двойные (cтворные) состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 2 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 132.72 | состояние удовлетворительное
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Проезды | м2 | 347.3 | состояние неудовлетворительное | выбоины | 300 м2 |  | Требуется ремонт проезда
Территории с травяным покрытием | м2 | 369.84 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своу | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 1310 | исправны
Вентили | шт. | - | исправны
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Радиаторы | шт. |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт.
16. Горячее водоснабжение
Трубопроводы | м | 610 | состояние удовлетворительное
Задвижки | шт. | 2 | исправны
Вентили | шт. | 128 | исправны
Краны | шт. | 3 | исправны
17. Водопровод
Вентили | шт. |  | исправны
Задвижки | шт. |  | исправны
Трубопровод | шт. | 393 | исправны
18. Канализация
Трубопровод | м | 365 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 80 | состояние удовлетворительное |  |  | 13.09.2017г.
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 40 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт.
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 12 | СА-7008"ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | СДС. н.о. М1-К-Е-32
Исправность и наличие выключателей | шт. | 2 | исправны
Исправность и наличие патронов
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 2 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 10 | отсутствует дверца на электрощите
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.