## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 15.05.2016г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Лермонтова д. 17
| Год постройки: |  | 2005 | % износа:
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 4
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 64
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Шок Е.И., инженер ПТО Глужецкая А.О., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 2527 | кирпичные, раскрашивание штукатурного отделочного слоя, кирпичной кладки с фасадной и дворовой стороны здания | разрушние штукатурного слоя наружных стен, расслоение кирпичной кладки стен |  |  | Требуется восстановление штукатурного слоя наружных стен.
Внутренние | м2 | 1732 | кирпичные, удовлетворительное состояние
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м
Лоджии | шт. | 64 | состояние удовлетворительное | частичное разрушение кирпичной кладки и штукатурного слоя | 34м2 |  | Требуется восстановление штукатурного слоя и кирпичной кладки лоджий.
Цоколь | м |  | высота - 0,6 м; выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора, удовлетворительное состояние
Входные площадки | шт. | 5 | асфальт, удовлетворительное состояние
Козырьки | шт. | 5 | бетон, обиты железом, удовлетворительное состояние |  |  |  | Требуется покраска опорных стоек козырьков.
Крыльца | м2 | 46.5 | кирпичные | разрушение кирпичной кладки | 3,75м2 |  | Ремонт кирпичной кладки.
Тамбур | м2 | 5*3,08 | удовлетворительное состояние
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | ж/б панели, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1632.75 | двухскатная, покрытие - шифер, удовлетворительное состояние |  | 1 м2 | март 2015г. | Ремонт кровли.
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 5 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | присутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 5 | деревянные, обшиты металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. | 15 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 126.7
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1306.2 | ж/б панели, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1306.2 | ж/б панели, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 1306.2 | ж/б панели, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 95.6 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 15 | деревянные, удовлетворительное состояние
Наружные двери | шт. | 5 | металлические, удовлетворительное состояние
Внутренние двери | шт. | 5 | деревянные, удовлетворительное состояние
11. Лестницы
Марши | шт. | 25 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 25 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 5 | деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 161.4 | удовлетворительное состояние | трещины, прорастание травы |  |  | Ямочный ремонт отмостки.
Контейнерная площадка | шт.
Хоз. и детская площадка | шт.
Проезды | м | 230.8 | асфальт, состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отоплеие
Трубопроводы | м |  | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. |  | исправны |  | 2шт. | май 2015г. | Смена арматуры-вентилей д=до 20мм
Задвижки | ед. |  | произведена замена
Радиаторы | ед. | 10 | произведена замена
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт. | 1 | СПТ-941
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | шт. |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 128 | состояние удовлетвоительное |  |  | 05.04.16г.
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 12 | кирпичные, состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 64 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1
«Заход/Выход» |  |  | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков
Подъездное освещение | шт. | 20 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | присутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. |  | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов | шт. |  | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. |  | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 20 | Общедомой узел учета, состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Шок Е.И.
Инженер ПТО |  |  | Глужецкая А.О.
Инжнер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.